## Slide 1
Analyse de la surface
Interféromètre ZYGO
Contrôles interférométriques / Aberrations
Acquisition des images
Traitement de la phase
  Algorithme de Hariharan / Correction (tilt)
Analyse des aberrations
Calcul Coefficients Zernike
Affichage front corrigé
Calcul de la PSF
Calcul de la FTM
Alignement
Autocollimation (miroir plan)
Etapes / TP 1A et 2A
Interface / Mode
Acquisition
ALIGN
5 images / Décalage Piezo λ/4
VIEW
Camera
Zoom
Acquisition
Paramétrage caméra
Temps d’exposition
VIEW
Acquisition
Camera
Exposition
Ajout de masques
Création d’un masque circulaire
Masques
Simple Acquisition
Lancer
Masque Circulaire
3 points
Calcul phase enroulée / Calcul phase déroulée
Analyse Simple
Phase non déroulée
Correction Tilt
Affichage phase déroulée / Correction tilt
Analyse Simple
Aberrations
Coefficients Zernike
Correction Phase
Traitements
Acquisition de 5 images déphasées
étape optionnelle à but pédagogique
TP 2A
Affichage 3D
Acquisition des images
Traitement de la phase
Analyse de la surface
Interface co-développée par Dorian MENDES (Promo 2026 – Stage), Abdallah MRABTI (Promo 2026 – Projet 2A) et Noam CHOPPINET (Promo 2027 – Stage)
Développement supervisé par Julien VILLEMEJANE (PRAG LEnsE). Validation par Sébastien De ROSSI (enseignant-chercheur IOGS-LCF) et Gaëlle LUCAS-LECLIN (enseignante-chercheuse IOGS-LCF).
Soutien technique par Thierry AVIGNON et Cédric LEJEUNE (LEnsE)