## Slide 1
Analyse de la surface
Interféromètre ZYGO
Contrôles interférométriques / Aberrations
Acquisition des images
Traitement de la phase
  Algorithme de Hariharan / Correction (tilt)
Analyse des aberrations
Calcul Coefficients Zernike
Affichage front corrigé
Calcul de la PSF
Calcul de la FTM
Alignement
Autocollimation (miroir plan)
Etapes / TP 1A et 2A
Interface / Mode
Acquisition
ALIGN
5 images / Décalage Piezo λ/4
VIEW
Camera
Zoom
Acquisition
Paramétrage caméra
Temps d’exposition
VIEW
Acquisition
Camera
Exposition
Ajout de masques
Création d’un masque circulaire
Masques
Simple Acquisition
Lancer
Masque Circulaire
3 points
Calcul phase enroulée / Calcul phase déroulée
Analyse Simple
Phase non déroulée
Correction Tilt
Affichage phase déroulée / Correction tilt
Analyse Simple
Aberrations
Coefficients Zernike
Correction Phase
Traitements
étape optionnelle à but pédagogique
TP 2A
Affichage 3D